桃園縣政府所屬學校落實執行節能減碳措施實施計畫

壹、依據：行政院98年12月16日院臺經字第0980077778號函核定修正「政府機關及學校全面節能減碳措施」。

貳、實施目的：

一、改進本縣縣立各級學校節能減碳相關措施。

二、確實降低用電量及用水量。

參、實施對象：本縣縣立各級學校。

肆、具體作法：

一、各校應制訂節能減碳措施（見範例）並送府備查。

二、各校依計畫確實執行節能減碳。

三、各校應以學期為單位並於每學期結束前（每年二月、七月）報送下列評核項目：

（一）學校每學期用電量。

（二）學校每學期用水量。

四、各校節能減碳措施納入駐區聘任督學視導事項。

五、學期中本府得不定期派員到校輔導及協助各校依計畫執行。

伍、評核標準：每學期結束後進行評核，評核標準如下：

一、用電量較前學期低。

二、EUI（『年度用電數』除以「建築物總樓地板面積」）低於同類型機關學校基準值（半年度基準值由本府教育處訂定之）。

三、用水量較前學期低。

陸、獎勵：

一、上述評核標準皆符合者，列為學期執行績優學校。經列為學期執行績優學校，用電量、用水量分別由本府核予實施對象業務主管及承辦人員下列獎勵：

（一）較前學期降低達百分之10者，業務相關人員3人各核予嘉獎2次，學校老師2/3（未整除者無條件進位）各核予嘉獎1次。

（二）較前學期降低達百分之5未達百分之10者，業務相關人員3人各核予嘉獎2次，學校老師1/3（未整除者無條件進位）各核予嘉獎1次。

（三）較前學期降低達百分之3未達百分之5者，業務相關人員3人各核予嘉獎1次，學校老師1/3（未整除者無條件進位）各核予獎狀乙幀。

（四）較前學期有降低比率但未達百分之3者，業務相關人員3-5名各核予獎狀乙幀。

二、非學期績優學校者，但達下列標準者分別核予獎勵：

（一）用電量較前學期降低達百分之5，且EUI值低於同類型機關學校基準值者，業務相關人員3-5名各核予獎狀乙幀。

（二）用水量較前學期降低達百分之5者，業務相關人員3-5名各核予獎狀乙幀。

柒、輔導：評核標準未能符合者，學校應自行檢討後將檢討報告函報本府，並列為次學期優先輔導之學校。

捌、本實施計畫奉本府教育處核可後實施，修正時亦同。

【附件】  行政院「政府機關及學校全面節能減碳措施」各執行單位個別成效考核項目、考核結果與獎懲原則

| 考核結果 | 考核項目 (註1、2) | 獎懲處理原則 |
| --- | --- | --- |
| 執行績優 | 1.用電量、用油量皆負成長。 2.當年度EUI（見名詞定義）小於或等於基準值 | 執行單位視執行成效對業務主管及承辦人員予以敘獎，最高敘獎額度以嘉獎2次為原則。 |
| 自行檢討改善 | 1.用電量、用油量皆負成長。 2.當年度EUI值大於基準值（見機關學校用電指標EUI基準值），但已達成分年節能目標。 | 執行單位應自行檢討用電及用油合理性，以降低EUI值。 |
| 執行待改善 | 符合下列條件之一者： 1.用電量、用油量皆負成長，惟當年度EUI值大於基準值，且未達成分年節能目標。 2.用電量、用油量之一為正成長或零成長，但年度EUI值小於或等於基準值。 | 1.執行單位應自行檢討用電及用油合理性，並併同次年考核時接受複核。 2.連續2年仍未改善者，如係因執行單位未執行或執行不力者，應酌予懲處業務主管及承辦人員，並以申誡1次為原則。 |
| 執行不佳 | 符合下列條件之一者： 1.用電量、用油量皆正成長或零成長。 2.用電量、用油量之一為正成長或零成長，且年度EUI值大於基準值。 | 1.執行單位應自行檢討用電及用油合理性，並併同次年評鑑考核時接受複核。 2.連續2年仍未改善者，如係因執行單位未執行或執行不力者，應酌予懲處業務主管及承辦人員，並以申誡2次為原則。 |
| 填報未完成或有誤 | 年度用電、用油、基本資料、年度節能計畫或EUI高於基準值者之98年~104年分年節能目標及節能計畫未填報、填報不全或填報有誤。 | 1.由直屬上級執行單位通知該執行單位限期改善。 2.未於規定期限內完成者，由直屬上級執行單位檢討未改善原因，除有不可歸責於執行單位之原因外，應酌予懲處業務主管及承辦人員，並以申誡2次為原則。 |

註1：若執行單位無需用油（如未配備公務車等），以及警勤、消防、醫療救護、工程、國防戰備訓練等特殊執行單位，其用油成長率得不列為考核項目。

註2：執行單位有下列情形之一者，得不列入當年度考核範圍：

(1)因搬遷而有電表號碼或數量變更。

(2)因組織整併或擴編而有電表號碼或數量變更。

(3)新設立單位未滿2年。

註3：各執行單位評鑑考核結果及獎懲建議，經評鑑考核小組會議決議並由經濟部陳報行政院核定後，函送一級機關轉知所屬各執行單位辦理。

行政院「政府機關及學校全面節能減碳措施」

名詞定義

|  | 名詞 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 用電指標(Energy Use Index, EUI) | EUI=年度用電度數建築物總樓地板面積（單位；kWh/ m2/year） 註：建築物總樓地板面積，係指建築物使用執照所登載之樓地板面積總和。 |
| 2. | 同類型機關學校EUI基準值 | 將94年各執行單位之用電指標依用電屬性分類後作排序，取排序中間之EUI值（中位數），作為同類型機關學校之EUI基準值。 |
| 3. | 用電成長率 | 1.用電成長率=當年度用電度數−前一年度用電度數前一年度用電度數×100% 2.年度用電度數：執行單位之電費收據屬逐月收費者，年度用電度數以同年1月至12月電費收據上之用電度數合計之；若屬隔月收費者，以偶數月或奇數月之電費收據上用電度數合計之；合署辦公且裝有分電表者，年度用電度數以實際年度之分電表紀錄及分攤公共用電之度數合計之。 |
| 4. | 用油成長率 | 1.用油成長率=當年度用油量−前一年度用油量前一年度用油量×100% 2.年度用油量係以各機關年度公務車加油卡之加油量，以及加上其他公務車另行購油用量合計之。 |

行政院「政府機關及學校全面節能減碳措施」

機關學校用電指標(EUI)基準值

| 編號 | 屬性 | 類別 | EUI基準值 (kWh/m2/year) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 學校 | 大學 | 98.2 |
| 5-2 |  | 科技大學 | 120.8 |
| 5-3 |  | 師範大學&教育大學 | 80.5 |
| 5-4 |  | 餐旅、戲曲、藝術、體育、藝術等 | 71.8 |
| 5-5 |  | 高級中學10000m2 | 48.0 |
| 5-6 |  | 高級中學10000-50000m2 | 29.7 |
| 5-7 |  | 高級中學50000m2以上 | 25.0 |
| 5-8 |  | 工商職業學校 | 28.4 |
| 5-9 |  | 工業職業學校 | 31.0 |
| 5-10 |  | 商業、家事職業學校 | 31.8 |
| 5-11 |  | 農工職業學校 | 21.2 |
| 5-12 |  | 海事職業學校 | 26.2 |
| 5-13 |  | 國民中學 | 19.9 |
| 5-14 |  | 國民小學 | 18.6 |
| 5-15 |  | 幼稚園 | 33.8 |
| 5-16 |  | 托兒所 | 32.6 |
| 5-17 |  | 特殊教育學校 | 20.8 |
| 5-18 |  | 軍事學校 | 49.0 |

桃園縣龜山鄉樂善國小101學年度節能減碳執行計畫

壹、依據：桃園縣政府輔導所屬學校改進節能減碳措施實施計畫辦理。

貳、實施目的：

一、有效改善學校能源使用，進而成為執行節能減碳績優學校。

二、加強節能減碳教育宣導，達成節能減碳共識，全校師生共同落實推動永續校園。

三、藉由學校率先推動節約能源，示範引導全體親師生，落實全民節約能源行動。

參、計畫目標：

一、有效掌控學校用電、水以不成長為原則並逐年檢討。

二、加強學校節能物理環境改善，提升學童節能與永續發展之理念。

三、結合學校家長與社區資源形成有環保節能之永續校園。

肆、實施原則：

一、全面推動，由個人、學校、家庭。

二、有效運用，開源節流。

伍、實施方式：

一、逐年改善學校機關資源流硬體設備。

二、加強宣導，引導全校師生落實節能減碳措施。

三、各校園責任區域（空調場所、其他校舍、辦公處所、教室）能自主管理，推動節能減碳措施。

陸、執行單位：

一、透過本校永續校園與環境教育執行小組推動執行（附件1）。

二、訂定校園責任區域（空調場所、其他校舍）負責人名單（附件2、附件3），有效監控校園能源之使用。

柒、實施期程與措施：依據「政府機關及學校全面節能減碳措施」各項具體措施制訂逐年改進計畫表（附件4），工作如下：

一、建立管理制度與基本資料。

二、採行措施：

（一）節約用電（含辦公室部份及班級部份）。

（二）汰舊換新設備或整體節能系統改造。

（三）用電系統管理。

（四）空調設備管理。

（五）照明設備管理。

（六）電力系統管理。

（七）事務機器及其他管理。

（八）用水管理。

三、紀錄及查核：執行單位定期抄錄下列紀錄：

（一）用電、水（附件5）。

（二）空調溫度（附件6）。

（三）設備系統維護（附件7）。

四、自我檢核及檢討。

五、教育訓練與宣導。

捌、督導及成效考核：

一、督導機制：各執行單位督導考核所屬班級之整體推動成效。

二、考核獎懲機制

（一）呈報班級節電措施與成效或提出改善執行報告。

（二）公開表揚節電有功班級、人員呈報主管機關核定獎勵。

玖、經費：

一、充份有效運用年度預算。

二、妥善運用校內資源。

三、專案報府申請相關經費

拾、預期效益：

一、增設用電與用水系統監控系統；達成用電量及用油量逐年以1％-3％比例減量。

二、透過學校親師生參與，共創符應永續發展安全舒適的校園。

拾壹、本計畫經校長核定後實施，修正時亦同。

承辦人：          單位主管：           總務主任：           校長：

黃薇靜             陳維士              謝淑女                謝明杰

召集人

校長 謝明杰

執行秘書

教導主任 陳維士

謝淑女主任

張祐綸老師

吳慧茹組長

黃薇靜組長

各班級老師

楊梅芬會長

副會長

副會長

志工服務隊

環境改善組

總務處

課程教學組

教務組

宣傳資源組

家長會

家長會

黃薇靜組長

各班級老師

活動推展組

訓導組

（1）校園生態資源調查及設立分享網頁。

（2）校園綠化美化。

（3）建置校園生態池。

（4）綠色採購及綠色消費的執行宣導。

（1）協助教師環境教育融入教學。

（2）鼓勵教師進行環境教育進修活動。

（3）辦理環境藝文活動。

（1）成立環境衛生服務隊、環保小尖兵等。

（2）環境衛生推展。

（3）資源回收與利用。

（4）生態教育

（5）綠色學校網提報。

（1）永續校園活動之人力、物力經費支援。

（2）學校與社區環境教育之橋樑。

（1）辦理環境教育主題活動。

（2）實施環境教育戶外教學。

（3）落實環保生活教育。

綠色學校執行組

訓導組

附件1

桃園縣樂善國小

附件2

節約能源責任區域(空調場所)負責人名單

| 負責單位名稱 | 責任分區名稱 | 負責人 | 代理人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教導處 | 教導處辦公室 | 陳維士 | 黃薇靜 |
|  | 電腦教室 | 張祐綸 | 黃薇靜 |
|  | 視聽教室 | 陳維士 | 吳慧茹 |
| 總務處 | 校長室 | 謝明杰校長 | 謝淑女 |
|  | 總務處辦公室 | 謝淑女 | 總務處輪值人員 |
|  | 文史圖書館 | 謝淑女 | 文史館輪值人員 |
|  | 警衛室 | 輪班警衛 | 輪班警衛 |

※本表依實際需要調整，可參閱校園安全責任區分。

桃園縣樂善國小

節約能源責任區域(其他校舍)負責人名單

附件3

| 負責單位名稱 | 責任分區名稱 | 負責人 | 代理人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各使用單位 | 各班級教室 | 各班級導師 | 各班節能股長 |
| 教導處 | 教導處辦公室 | 陳維士 | 教導處輪值人員 |
|  | 視聽教室 | 陳維士 | 吳慧茹 |
|  | 資訊教室 | 張祐綸 | 黃薇靜 |
|  | 各專科教室（三間） | 專科教室使用人 | 各班節能股長 |
|  | 健康中心 | 李麗花 | 黃薇靜 |
|  | 體育器材室 | 黃薇靜 | 呂學融 |
| 總務處 | 校長室 | 謝明杰校長 | 謝淑女 |
|  | 總務處辦公室 | 謝淑女 | 總務處輪值人員 |
|  | 文史圖書館 | 謝淑女 | 文史館輪值人員 |
|  | 教師辦公室 | 謝淑女 | 輪值教師 |
|  | 走廊 | 所有事務人員 | 所有事務人員 |
|  | 廁所 | 所有事務人員 | 所有事務人員 |
|  | 穿堂 | 所有事務人員 | 所有事務人員 |

桃園縣樂善國小採行節能減碳措施逐年改進計畫表

附件4

資料來源：行政院行政院97 年8 月6 日院臺經字第0970030865 號函核定「政府機關及學校全面節能減碳措施」

| 實施事項 | 實施內容 | 內容項目 | 項目細項 | 逐年達成率（填百分比%） |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 一、建立分層管理制度 | (一)各執行單位應成立永續校園與環境教育執行小組，由單位主管擔任召集人，並派員擔任能源管理人員辦理節能業務之推動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (二) 永續校園與環境教育執行小組負責督導考核本單位及所屬執行單位節能目標與節能計畫之擬定、執行與成效檢討。節約能源推動小組編組架構如附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (三)節約用電採責任分區管理制度，各執行單位使用空調與照明場所應劃分責任區域，並建立節能措施責任區域負責人名單，負責責任區域之空調溫度調控與照明開關，負責人名單格式如附件。節約用油由專人管控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (一)購置及汰換設備、器具及車輛：〈無則免填〉 | １、應優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品；車輛應優先採購具節能標章、LPG車（使用汽油、液化石油氣 (Liquefied Petroleum Gas) 之雙燃料車）或油電混合車（具有汽油及電動雙重動力之車輛）等低污染、高效率之車輛。標章相關資訊及商品查詢請參閱經濟部能源局節能標章網站（網址：http://www.energylabel.org.tw/purchasing/product/list.asp）、行政院環境保護署環保標章網站（網址：http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/Products/Default.aspx）或經濟部水利署省水標章網站（網址：http://www.wcis.itri.org.tw/WaterSaving/product/prodsearch.asp）。行政院公共工程委員會應優先將上述標章產品納入共同供應契約。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (一)購置及汰換設備、器具及車輛：〈無則免填〉 | ２、配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機使用超過8年，窗、箱型、分離式冷氣機使用超過5年，應請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (一)購置及汰換設備、器具及車輛：〈無則免填〉 | ３、裝有中央空調系統設備者，可請專業技師或廠商評估後優先考量設置能源管理監控系統，對冰水主機、通風系統，以及其他重要用電設備如照明系統、電梯等，進行節約用電監控管理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (一)購置及汰換設備、器具及車輛：〈無則免填〉 | ４、照明燈具新設或汰換時，應請專業技師或廠商進行規劃設計適當照明配置，採用高效率照明燈具及電子式安定器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (一)購置及汰換設備、器具及車輛：〈無則免填〉 | ５、交通號誌燈、出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等新設或汰換時，應採用省電LED應用產品。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (一)購置及汰換設備、器具及車輛：〈無則免填〉 | ６、汰換傳統白熾燈（鎢絲燈）為高效率燈管（泡），並於97年底完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (一)購置及汰換設備、器具及車輛：〈無則免填〉 | ７、無法利用晝光且非長時間使用之廁所、茶水間等場所，使用照明自動點滅裝置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (一)購置及汰換設備、器具及車輛：〈無則免填〉 | ８、電梯新設或汰換時，應採用變頻式省電型電梯。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (一)購置及汰換設備、器具及車輛：〈無則免填〉 | ９、用水設備新設或汰換時，應採用節約用水之省水龍頭或省水馬桶。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (一)購置及汰換設備、器具及車輛：〈無則免填〉 | １０、辦理上述相關汰換措施或整體節能改造工程時(如照明、空調、電力、動力、能源管理監控等)，得導入民間能源技術服務業（Energy Services Companies, ESCOs），以改善後所節省之能源費用，分期償還ESCOs業者之服務費用方式辦理採購，執行單位得採最有利標評選。有關ESCOs之導入方式請參閱能源技術服務業網站(http://www.ecct.org.tw /esco)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | １、衣著 | 夏季上班時除特定場所（總統府國父紀念月會、就職宣誓典禮、以國際禮儀接待外賓之場合、頒獎典禮、受邀參加國際性會議、宴會等）外，不穿西裝、不打領帶，改穿輕便衣服。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ２、空調 | （1）採責任分區管理，控制辦公室、會議室及教室等空間溫度，設定適溫（26~28℃），並視需要配合電風扇使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ２、空調 | （2）連續假日或少數人加班不開中央空調冷氣。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ２、空調 | （3）在不影響空調效果下，適度提高中央空調主機冰水出水溫度。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ２、空調 | （4）下班前半小時提前關閉冰水主機，但仍維持送風機與冰水泵浦運轉。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ２、空調 | （5）利用室內、室外遮陽或窗戶貼隔熱紙及屋頂加裝隔熱材、高反射率塗料或噴水，防止日曬影響空調負載。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ２、空調 | （6）空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ２、空調 | （7）每月清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ２、空調 | （8）每半年請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保持中央空調主機效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ２、空調 | （9）中央空調系統負載需求變化大者，可洽空調專業技師評估導入送風、送水系統變流量設備，俾節約用電。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ３、照明 | （1）依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要之照明，以致影響視力。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ３、照明 | （2）走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，可設定隔盞開燈、減少燈管數或採自動人員感測自動點滅；白天如照度足夠，可不必開燈。需高照度之場所，於基礎照明下增設局部照明。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ３、照明 | （3）採取責任分區及個人責任區管理，隨手關閉不需使用之照明。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ３、照明 | （4）適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立之電源開關；於開會、公出等需長時間離席時，可關閉燈具電源。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ３、照明 | （5）牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ３、照明 | （6）依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ３、照明 | （7）中午休息時間，關閉不必要之基礎照明。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ４、電梯 | （1）推行步行運動，3樓以下不搭乘電梯。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ４、電梯 | （2）有2部電梯者，應設定隔層（分單數層與雙數層）停靠。若搭乘不經過自己樓層之電梯，再配合走1層樓。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ４、電梯 | （3）有2部以上電梯者，可在上下班尖峰時間以外，停用部分電梯。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ４、電梯 | （4）電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電〈無則免填〉 | ４、電梯 | （5）電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ５、電力系統 | （1）變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ５、電力系統 | （2）與台電公司訂有契約容量之執行單位，應定期檢討合理契約容量值與功率因數（應達99%以上），以減少電費支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ６、事務機器 | （1）設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ６、事務機器 | （2）中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ６、事務機器 | （3）長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機、蒸飯箱等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (二)節約用電 | ６、事務機器 | （4）飲水機及開飲機應裝設定時控制器或手動控制使用時間。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (三)節約用油〈無則免填〉 | １、公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、採行節能減碳措施 | (三)節約用油〈無則免填〉 | ２、員工公出，鼓勵搭乘大眾運輸系統。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (三)節約用油〈無則免填〉 | ３、減少不必要會議或改採視訊會議辦理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (三)節約用油〈無則免填〉 | ４、車輛省油駕駛應遵循事項 | （1）定期維修保養及檢驗。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (三)節約用油〈無則免填〉 | ４、車輛省油駕駛應遵循事項 | （2）儘量維持省油行駛時速（如市區依速限行駛、高速公路維持時速80~90公里）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (三)節約用油〈無則免填〉 | ４、車輛省油駕駛應遵循事項 | （3）避免急煞車及急速起動。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (三)節約用油〈無則免填〉 | ４、車輛省油駕駛應遵循事項 | （4）減少車上不必要之載重。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (三)節約用油〈無則免填〉 | ４、車輛省油駕駛應遵循事項 | （5）車輛胎壓維持原廠建議值。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (三)節約用油〈無則免填〉 | ４、車輛省油駕駛應遵循事項 | （6）停車未關閉引擎（怠速）持續時間不得逾3分鐘。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (四)其他〈無則免填〉 | １、新建、增建、改建或修建之建築工程，應採節約能源之規劃設計，以及依二、(一)之相關措施辦理外，並應優先考量設置太陽光電發電設備。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (四)其他 | ２、公文及紙張使用儘量採雙面列印或反面重複利用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (四)其他 | ３、開會應自備環保杯，不用紙杯；用餐應自備環保筷，不用免洗筷。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、紀錄及查核 | (一)執行單位應定期抄錄各電表用電量及量測各責任區域空調溫度，並進行必要之改善。用電抄表紀錄表及空調溫度量測記錄表如附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (二)執行單位應定期記錄管控公務車輛之用油量。用油紀錄表如附件。〈無則免填〉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (三)執行單位應定期進行設備系統維護檢查。設備系統維護檢查項目及頻率表如附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、自我評量及檢討改善 | (一)各執行單位之用電、用油量應與前一年度同期作比較，無特殊理由，用電、用油量應負成長。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (二)各執行單位應定期檢討內部各單位責任區域及整體節約用電、用油之目標達成情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (三)各執行單位應定期檢討購置及汰換設備、器具或車輛、節約用電及用油措施等之執行成效，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (四)各執行單位每年之EUI應與基準值比較，若高於基準值者，執行單位應檢討修正節能目標及節能計畫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、教育訓練 | (一)各執行單位應派員上經濟部能源局網站，下載節約能源管理技術、方法等資料並自我研習。執行不佳或填報錯誤之執行單位，應派員參與節約能源相關之教育訓練課程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (二)將節約能源列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；並派員參加節約能源相關研討(習)會。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (三)張貼日常節約能源標語或提醒標示，以養成全員節約能源習慣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (四)舉辦內部節能競賽活動，鼓勵全員參與落實節約能源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表（核章）：                         主任（核章）：                         校長（核章）：

桃園縣樂善國小   用電、水抄表紀錄表

附件5

電表電號:	(     年)

(每1個電號填列1頁)                                                                            單位:度

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用電度數〈依電表自行增列〉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用電度數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水度數〈依水表自行增列〉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 日期 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
| 備註 | 1.請填列本電號含概執行單位之用電責任區域名稱：1. 2. 3. 4.‧‧‧‧ 2.若本電號除前述用電責任區域外，有其他外部單位使用，請填列本電號之機關用電分攤比例: (%) 3.其他異常用電情形說明原因說明: |  |  |  |  |  |  |

桃園縣樂善國小空調溫度量測紀錄表〈無則免填〉

年/   月第   週

附件6

| 單位分區 | 責位分區 | 星期一( 月/ 日) |  | 星期二( 月/ 日) |  | 星期三( 月/ 日) |  | 星期四( 月/ 日) |  | 星期五( 月/ 日) |  | 管控情形檢討 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上午 溫度℃ | 下午 溫度℃ | 上午 溫度℃ | 下午 溫度℃ | 上午 溫度℃ | 下午 溫度℃ | 上午 溫度℃ | 下午 溫度℃ | 上午 溫度℃ | 下午 溫度℃ |  |
| 單位1 | 責任區域1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 責任區域1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位2 | 責任區域2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 責任區域2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位3 | 責任區域3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 責任區域3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | 室外溫度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

桃園縣樂善國小設備系統維護檢查項目及頻率表

附件7